## Tabelle1
Spare Parts
| Fan fvariable speed kit | TECUMSEH fan Helice + grille |  | TECUMSEH condenser cooper connexion Painted
Condensing unit designation | Tecumseh ref | Designation | Tecumseh ref | Designation | Tecumseh ref
Old range single phase fan 230 V / 1 Ph / 50 Hz
AEZ 1365 YB / AEZ 2380 YBR / CAE 2410 YBR / CAE 2412 YBR / CAE2417 YHR / AEZ 3425 YH / AEZ 4425 YHR / AEZ 2411 ZBR /AEZ 2415 ZBR / CAE 2417 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 5W 220/50-60 | 8668753 | CDS 205/1000 AC/AC | 8337232
AEZ 3430 YH / CAE 4440 YH / CAE 2420 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 5W 220/50-60 | 8668755 | CDS 205/1660 AC/AC | 8337203
CAE 2424 ZBR / CAE 4448 YHR / CAJ 2428 ZBR / CAJ 2432 ZBR / | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668733 | CDS 250/2000 AC/AC | 8337234
CAE 4456 ZHR-FZ / CAE 9450 ZMHR / CAJ 4461 YHR / CAJ 2440 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668733 | CONDENSEUR M250/2300 | 8338229
CAE 9470 ZMHR / CAJ 2446 ZHR / CAJ 9480 ZHR / CAJ 4476 YHR / CAJ 2446 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668734 | CONDENSEUR M300/3000 | 8338219
CAJ 2464 ZBR / CAJ 4511 YHR / CAJ 9510 ZHR / CAJ 4492 YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668734 | CONDENSEUR M300/4200 | 8338221
CAJT 9510 ZMHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 34W 230/50-60 | 8668737 | CDS 320/5500 CU/AL | 8337103
TAJT 9510 ZMHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 34W 400/50-60 | 8668738 | CDS 320/5500 CU/AL | 8337103
CAJ 9513 ZMHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668734 | CDS 300/4660 AC/AC | 8337240
(T)FH 4518 YHR / (T)FH 4525 YHR / FH 2511 ZBR / TFH 2511 ZBR / TFH 4522 ZHR / TFH 4524 ZHR / CAJ 4517 ZHR / CAJ 4519 ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 90W 220-50/60 | 8668594 | CDS 356/8600 CU/AL | 8338093
TFH 4518YHR / TFH4525ZHR / TFH2511ZBR / TAJ4519ZHR / TAJ4519ZHR / TAJT4511YHR / TAJT9315ZMHR / TFHT2480ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 90W 380/440 | 8668553 | CDS 356/8600 CU/AL | 8338093
TAJ4461YHR / TAJ2428ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 25W 380/400-50 | 8668735 | CONDENSEUR M250/2300 | 8338229
TAJ2464ZBR / TAJ2446ZBR / TAJ9513ZMHR / TAJ9510ZMHR / TAJ4492ZHR / TAJ4511YHR / TAJ9480ZMHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 25W 380/400-50 | 8 668 736 | CONDENSEUR M300/4200 | 8338221
TAG 4528 YHR / TAGS 4537 YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VT PORT 120W 220/50 | 8668756 | CDS 406/13000 CU/AL | 8337096
TAG 4534 YHR / TAG 4537 YHR / TFH 4531 ZHR / TFH 4540 ZHR / TFHD 2516 ZBR / TFHD 2522 ZBR / TAG 2516 ZBR / TAG 2522 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 90W 220-50/60 | 8668594 | CDS B356/13000 CU/AL | 8337027
TAG 4543 YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 90W 220-50/60 | 8668594 | CDS B356/16000 CU/AL | 8337028
TAGD4556 YHR / TAGD4568 YHR / TAGD4574 YHR / TAGD 2532 ZBR / TAGD 2544 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | VTL 4P 120W 380V | 8668765 | CDS B406/27000 CU/AL | 8338265
TAG 4561 ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 120W 220-50/60 | 8668552 | CDS B406/22000 CU/AL | 8337104
TAGD4586 YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/47000 CU/AL | 8337143
TFHD 4548 ZHR / TAG 4546 ZHR / TAG 4553 ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 120W 220-50/60 | 8668552 | CDS B406/19000 CU/AL | 8337029
TFHD 4562 ZHR / TAG 4568 ZHR / TAG 4573 ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 120W 220-50/60 | 8668552 | CDS B406/25000 CU/AL | 8337030
FH 2480 ZBR / TFH 2480 ZBR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 90W 220-50/60 | 8668594 | CDS M356/8600 ALU/ALU | 8338302
Old range 3 phase fan 400 V / 3 Ph / 50 Hz
TAGD 4590 ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/47000 CU/AL | 8337143
TAGD 4610 ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/52000 CU/AL | 8337144
TAGD 4612 ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/52000 CU/AL | 8337144
TAGD 4614 ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/60000 CU/AL | 8337145
TAGD 4615 ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VENT 180W 380/440 | 8651041 | CDS B508/72000 CU/AL | 8337257
New range single phase fan 230 V / 1 Ph / 50 Hz
THG 1335 YB / THG 1352 YB / THG 1365 YB / THB 3419 YH / THB 4410 YH / THB 4413 YH / THB 4415 YH / THB 4419 YH / THB 4422 YH / AE 4425 ZHR-FZ / AE 4430 ZHR-FZ / AE2415ZBR / AE4425YHR (condenser only) | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 5W 220/50-60 | 8668753 | CDS 205/1000 AC/AC | 8337232
AE 4430 YHR-FZ / AE 4440 YHR-FZ / AE2410ZBR / AE4425YHR (Fan only) | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 5W 220/50-60 | 8668755 | COND 5N CU/ALU 205/1660 | 8338205
AE4460ZHR / AE4450ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VE 25W 230-50 | 8668785 | CONDENSEUR M250/2300 | 8338229
AE4470ZHR | 8587001 (R404A) | EN/VE 25W 230-50 | 8668785 | ONDENSEUR M300/3000 | 8338219
AE2420ZBR / AE4430ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE 5W 220/50-60 | 8668755 | CDS 205/1660 AC/AC | 8337203
AE 4450 YHR-FZ / AE 4456 YHR-FZ / AE 4460 YHR-FZ / AET 4440 YHR-FZ / AE 4440 ZHR-FZ / AE2425ZBR / | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | EN/VE SMEN 25W 208/240-50 | 8668733 | CDS 250/2000 AC/AC | 8337234
CAJN 4452 YHR / CAJN 4461 YHR / TAJN 4461 YHR / CAJN 2432 ZBR / CAJN 2428 ZBR / TAJN 2428 ZBR / CAJN 2440 ZBR / | 8687300(R134a) 8687301 (R404A) | VTL Ø250MM 230V 50/60HZ VV | 8551136 | CDS CU/ALU M250/2050 AJ silence | 8338283
CAJN 4476 YHR / CAJN 4492 YHR / CAJN 4511 YHR / TAJN 4492 YHR / TAJN 4511 YHR / CAJN 2446 ZBR / TAJN 2446 ZBR / CAJN 2464 ZBR /TAJN 2464 ZBR / CAJN 9480 ZMHR / TAJN 9480 ZMHR / CAJN 9510 ZMHR / TAJN 9510 ZMHR / CAJN 9513 ZMHR / TAJN 9513 ZMHR | 8687300(R134a) 8687301 (R404A) | VTL Ø300MM 230V 50/60HZ VV | 8551137 | CDS CU/ALU M300/3900 AJ silence | 8338284
CAJN 4517 ZHR / TAJN 4517 ZHR / CAJN 4519 ZHR / TAJN 4519 ZHR | 8587002 (R134a) 8587003 (R404A) | VTL Ø350MM 230V 50/60HZ V2 VV | 8551135 | CDS CU/ALU M350/2800 AJ silence | 8338285
FHT4518YHR / TFHT4518YHR / FHT4525YHR / TFHT4525YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | VENTIL 350MM 230V 50/60HZ AC | 8551116 | CONDENSEUR-M350/9100 | 8338297
FHT2480ZBR / TFHT2480ZBR / FHT2511ZBR / TFHT2511ZBR | 8587001 (R404A) | VENTIL 350MM 230V 50/60HZ AC | 8551116 | CDS CU/ALU M350/2800 AJ silence | 8338285
TFHT4524ZHR / FHT4524ZHR / TAGT4528YHR / TAGT2513ZBR / TAGT4528YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR M420/15500 | 8338310
FHT4531ZHR / TFHT4531ZHR / TAGT2516ZBR / TAGT2522ZBR / TAGT4534YHR / TAGT4537YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR M420/20000 | 8338311
FHT4540ZHR / TFHT4540ZHR / TAGT2525ZBR / TAGT4543YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR M420/24000 | 8338312
TAGT4546ZHR / TAGT4553ZHR / TFHDT2522ZBR / TAGT4546ZHR / TAGT4553ZHR / TFHDT2516ZBR | 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR B420P/31000 | 8338313
TAGT4561ZHR / TAGT4568ZHR / TAGDT2532ZBR / TAGDT2544ZBR / TAGDT4556YHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR B420P/36000 | 8338314
TAGDT4568YHR / TAGT4581ZHR / TAGT4573ZHR | 8587000 (R134a) 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR B420P/45000 | 8338315
TAGDT4590ZHR / TAGDT4610ZHR / TAGDT4574YHR | 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR B420G/50000 | 8338316
TAGDT4586YHR | 8587001 (R404A) | MTV 420MM AC 230V 50-60HZ | 8551124 | CONDENSEUR B420G/60000 | 8338317
TAGDT4612ZHR / TAGDT4614ZHR | 2 x 8587001 (R404A) | MTV 500MM AC 230V 50-60HZ | 8551123 | CONDENSEUR B500/75000 | 8338318
SHT4615ZHR | 2 x 8587001 (R404A) | MTV 500MM AC 230V 50-60HZ | 8551123 | CONDENSEUR B500/84000 | 8338319
TAGDT4615ZHR | 2 x 8587001 (R404A) | MTV 500MM AC 230V 50-60HZ | 8551123 | CONDENSEUR B500/102000 | 8338320